## Slide 1: Analizador de Espectro

## Slide 5
Un poco de historia…….

## Slide 9
Conceptos teóricos…

## Slide 11
FINP
FINP
FLO
n FINP, m FLO, | ±n FINP ±mFLO |
n, m = 0, 1, 2, 3, ….

## Slide 14
Rango de FINP 0 a FINP Max
Rango de FLO FLO Max - FLO Min = FINP Max
FIF Igual a FLO Min y
FLO Min > FINP Max

## Slide 15
0 a 3 Ghz
3.4 a 6,6 Ghz
3,4764 Ghz

## Slide 18
Conceptos teóricos…(pero todavía alejados de la realidad)

## Slide 23
Conceptos teóricos…
(ahora empecemos en serio)

## Slide 35
Finalmente diagrama en bloques de un AE heterodino real….
(pero todavía no sabemos como se mide con estos instrumentos)

## Slide 41
Antes de empezar a medir conozcamos este tipo de instrumentos y que limitaciones tiene…..

## Slide 43
Sensibilidad
(piso de ruido, DANL)
Ancho de Banda Equivalente
Dependencia con el RBW y la selectividad
Modificacion de la sensibilidad con RBW

## Slide 44
Sensibilidad
(piso de ruido, DANL)
Modificacion de la sensibilidad con RBW
Si a RBW=1 Mhz, DANL= -87 dBm
a RBW=3 Mhz,
a RBW= 300 Khz,

## Slide 45
Sensibilidad
(piso de ruido, DANL)
Variación con el Atenuador de entrada

## Slide 46
Generación de armónicas espurias

## Slide 47
Generación de armónicas espurias
HP 8591E
HP 8593E
HP 8591E
HP 8593E
¿Cómo se especifican?

## Slide 48
Generación de armónicas espurias
¿Qué pasa con las espurias de tercer orden si coloco un preamplificador?

## Slide 49
Generación de armónicas espurias
¿En una primera aproximación como se si estoy produciendo espurias?

## Slide 50
Generación de armónicas espurias
Haciendo un análisis más profundo….
¿y la Sensibilidad?

## Slide 51
Generación de armónicas espurias
Compresor de Primer Mezclador
Dependiendo de marca y modelo puede estar entre -10 dBm y +3dBm
Para evitarlo el máximo nivel de entrada (Reference Level) tiene que ser claramente menor que el punto de compresión de 1 dB
/ 0 V

## Slide 52
Inestabilidad del LO
Ruido de Fase…(o FM Residual)

## Slide 53
Inestabilidad del LO
Ruido de Fase…(o FM Residual)

## Slide 54
¿Cual es la señal mas grande y pequeña que puedo ver?
RANGO DINAMICO

## Slide 55
Detectores (y amplificador logarítmico)

## Slide 56
Detectores (y amplificador logarítmico)

## Slide 57
Errores típicos al operar un analizador de espectro
Creer que en la entrada del analizador sólo tengo la señal que veo en pantalla

## Slide 58
Errores típicos al operar un analizador de espectro
Elegir mal el filtro de video (no pensar el tipo de señal a medir)

## Slide 59
Errores típicos al operar un analizador de espectro
Saturar alguna etapa (overdriver)

## Slide 60
Errores típicos al operar un analizador de espectro
Saturar alguna etapa (overdriver)

## Slide 61
Errores típicos al operar un analizador de espectro
Saturar alguna etapa (overdriver)
En este caso el A/D…

## Slide 62
Errores típicos al operar un analizador de espectro
Saturar alguna etapa (overdriver)
No siempre es malo….

## Slide 63
Incertidumbres en amplitud